江苏省东台中学

城东校区公示栏、读报栏制作安装招标文件

为创设优美的校园文化环境氛围，我校城东校区拟制作安装公示栏和读报栏。根据有关文件规定，决定按照“公开、公平、公正”的原则，采用公开招标方式，择优选定施工单位。现邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

一、招标范围：公示栏1块，读报栏3跨。

二、对投标单位的资质要求：

具有工商部门颁发的与本工程专业相应的金属加工、装饰装修或广告制作业务的《营业执照》。

三、施工要求：

1、所有钢管均为镀锌钢管，所有不锈钢均为304不锈钢。

2、钢材焊接，满焊牢固，焊缝平整。不锈钢焊缝也为满焊，并抛光打磨。

3、规定的不锈钢管品牌为长城、兴中成、鸿秀、航星四个品牌，或质量不低于上述四个品牌，且经过业主同意的其它品牌；热镀锌钢管品牌不限，但必须有品牌。

4、安装平整、牢固。质量要求合格，安全责任由中标人自负。

5、工期要求：25天。提前不奖。如拖延工期，每拖延一天罚款200元。

四、投标人须知：

1、投标人需携带本人身份证原件和《营业执照》副本复印件。非投标单位法人（或负责人）投标的，须提交法人（或负责人）授权委托书，否则作废标处理。

2、招标人提供的示意图仅供投标人参考，投标人须踏勘现场，踏勘费用自理，安全责任自负。踏勘时，须认真考虑施工难度和安装牢固、安全的要求（包括示意图中未曾考虑到而又必须加固处理的因素），并按实测量，自主报价。

3、施工安全由中标人负全部负责。

4、施工方案彩图设计费400元、清单和标底编制费600元列入报价表，不得下浮。本费用由中标人在签订合同前直接支付给方案设计人和编标人，招标方见证。

5、投标前，投标人须缴纳投标保证金现金1000元。未中标者的投标保证金在开标结束后当场退还；中标者的投标保证金转为履约保证金（履约保证金总额3000元），工程竣工验收合格后无息全额退还。中标单位一经确定，如放弃中标资格，投标保证金不予退还。合同期内如中标单位不能正常履行合同，招标单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

五、投标文件的组成：

1、符合本工程要求的《营业执照》副本复印件，并加盖《营业执照》上企业的红章。

2、非投标单位法人（或负责人）投标的，须提交法人（或负责人）章印齐全的授权委托书。

3、投标人身份证复印件，并加盖《营业执照》上企业的红章。

4、投标报价表（报价必须打印，不得出现手写报价）。

六、投标文件的装订和密封：

1、所有投标文件必须加盖投标单位印章。

2、投标文件由商务标和资格后审资料两部分组成，资格后审资料由第五条中1--3项计3项，装订成一册，一式两份（一正一副），单独密封在一个封袋内；商务标由第五条中4组成，报价表一式两份（一正一副）单独密封在一个封袋内。

3、投标文件以普通信封装袋密封，密封处加盖投标单位印章。信封上写明投标项目名称和投标单位名称。

五、出现下列情况之一的为废标：

1、资格审查不合格的。

2、投标文件出现手写报价或有涂改的。

3、发现有围标串标等违规行为的。

4、投标文件章印不全的。

六、投标方式及定标方法：

1．本次招标采用最低价者中标，学校在开标前不公布最高限价。

2、投标单位少于三家时，经请示上级也可以通过竞争性谈判方式确定中标单位。

3．采取一轮暗投报价的方式，投标文件在开标前用信封密封并加盖施工单位骑缝章交招标单位（未密封或虽密封但未加盖施工单位骑缝章作废标处理）。在开标现场当众宣布各有效投标报价，报价最低且低于学校确定的最高限价者中标，如最低报价出现相同时，则再次暗投，直至决出最低者为止。

4、投标人所投最低报价如高于学校预先确定的最高限价，则招标失败。学校可以重新公告，择日重招，或经请示上级也可转入竞争性谈判的方式确定施工单位。学校的最高限价在开标前由学校在纪检监督下确定。

七、工程造价的确定：

1、本工程采用包工包料。投标单位在招标前需根据示意图和踏勘现场的情况，充分考虑现场施工难度和安装牢固、安全要求等复杂因素，计算工程量和工程造价。一经报价，结算时不得以任何理由提出调整。

2、报价中包含人工、材料（含主辅材及配件等）、机械、运输、安装、脚手、拆除和修补、调试、安全施工、材料损耗、材料采保费、垃圾清运费、税金、合理利润等竣工交付使用前的一切费用。

八、付款方式：

工程竣工验收合格后付90%，余10%在工程验收合格后一年期满、无质量问题时一次性付清。

九、工程竣工验收：

施工与验收，执行国家相关标准。工程竣工后施工单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，施工单位必须无条件返工并承担一切损失。

十二、报名时间及地点：

1、本项目从即日起接受报名；

2、报名地点：江苏省东台中学城东校区综合办公室（1）；

3、报名截止时间：2015年4月13日上午10：30。

十三、发标时间和地点：自即日起，请申请人登陆东台教育网（http://www.dtjy.com.cn）和江苏省东台中学网站（http://www.sdz.cn）免费自行下载招标文件。

十四、投标截止时间和投标地点：2015年4月14日15：00，东台市教育局四楼会议室。

投标文件有下列情况之一的，将被拒绝并退回给投标人：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标文件封袋章印不全的；

（3）投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的。

十五、开标时间和地点：2015年4月14日15：00，东台市教育局四楼会议室。

联系人：崔主任     联系电话：15722599821（办公室电话）

江苏省东台中学

二○一五年四月八日

附件1：工程量清单及报价单（商务标）

江苏省东台中学城东校区

公示栏、读报栏制作安装工程清单及报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价报价 | 合价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公示栏 | 1.34m×3.8m（见附图） | 1 | 块 |  |  |
| 2 | 读报栏 | 2.4m×5.46m（见附图） | 3 | 跨 |  |  |
| 3 | 方案彩图设计费 编标费 | —— | —— | —— | 400 600 | 1000.00 |
| 9 | 总报价大写： | ¥： |

注：

1、报价中包含人工、材料（含主辅材及配件等）、机械、运输、安装、脚手、拆除和修补、调试、安全施工、材料损耗、材料采保费、垃圾清运费、税金、合理利润等竣工交付使用前的一切费用。

2、质量和安装符合国标和强制规范标准。要求安全、牢靠、美观。

3、投标人自行踏勘现场，明确安装要求，自行测算相关材料的数量。安全责任自负。

4、报价必须打印，不得出现手写报价。

单位（签章）：

报价人（签字）：

二○一五年四月     日

附件2：示意图片及说明

公 示 栏

说明：1、外框断面为90×120，用30×30或20×40热镀锌方钢管（壁厚≥2.5mm）焊接成框架，固定于背面墙上及原角钢上，要求牢固安全。外包304法纹不锈钢（厚度≥1mm）。

2、框内直接在背面墙体上固定15mm厚杉木机接板作底板。白色木器漆，一底两面。

3、在底板上固定免漆白色杉木机接板4块（封边），规格各为750×1000×15，均匀排放。

4、正面外层做8mm厚钢化玻璃推拉窗，安装滑槽，下口带滑轮。安装固定锁。

5、本公示栏安装在综合楼办公区一楼西门厅的西侧墙面上。公示栏框内的饰面材料需要拆除。

效果图

报栏施工图

说明：1、外大框及立柱为100×160热镀锌方管（壁厚≥5mm），外包304法纹不锈钢（厚度≥1mm）。两边立柱皆固定于砼柱上。柱下口分别用180×240和140×240（8mm厚）不锈钢板焊接后，直接用膨胀螺丝固定到地面石板上。

2、内边框长方体框架结构用30×50热镀锌方管（壁厚≥3mm）焊接，长方体短向联结方管中心排距≤350。长方体外围尺寸为2420长×1320高×200厚。外包304法纹不锈钢（厚度≥1mm）（含支撑）。内边框所形成的长方体框架结构，四周采用8Ø490（壁厚≥3mm）短支撑钢管固定。

3、剖面图所示中间结构：中间矩形框架用20×40热镀锌方管（壁厚≥2.5mm）焊接，每档橱窗至少3横5纵，以方便固定两面机接板为准。两面固定≥15mm厚的杉木机接板上面覆盖1.5mm厚白色彩钢板。两面安装8mm厚钢化玻璃推拉门，安装滑槽，下口带滑轮，并安装固定锁。

效果图